ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка

с предмет: „Абонаментно следгаранционно поддържане на два броя динамични дизелгенераторни UPS системи, електротабла ГРТ1/2 и един брой дизелагрегат в сградите на БНБ”.

#### До Българската народна банка, София, пл. “Княз Александър І” № 1

ОТ:……………………………………………………………………………………………........

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеният от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата предлагана цена, както следва:

І. ЧАСОВА СТАВКА НА ТРУДА ………………………………лв./ч.

Забележка: Месечната абонаментна такса за планово обслужване се образува на базата на вложените часове и часовата ставка по т.І

ІІ. ЦЕНА НА КОНСУМАТИВИ

Съгласно следната количествено стойностна сметка:

| № | Описание на изделията | К-во | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грес - основен тип масло: синтетично; вид на сгъстителя- бариева основа; температурен обхват на работа: -50 до +150 Со; номер по NLGI ( National Lubricating grease Institute) – 2; фактор за скорост, nDm (mm/min) 1000 000 | 1кг. |  |
| 2 | Грес - цвят – кехлибарен; текстура – гладка; вид на смазващото вещество - литий; базова течност, вискозитет, сантистокси при 40 0С 135-165; проникване при 25 0С,отработена смазка х 60 265295;прясна смазка 260-300; точка на прокапване, 0С 177 ; натоварване по Тимкен, кг 18; номер по NLGI ( National Lubricating grease Institute) 2 | 1кг |  |
| 3 | Хидравлично масло -вискозитетен клас ( ISO VG) 46; кинематичен вискозитет при 400 С , mm2/s (ISO 3104) 46; кинематичен вискозитет при 1000 С , mm2/s (ISO 3104) 6.7; вискозитетен индекс (ISO 2909) 98; плътност при 150 С , g/cm3 (ISO 12185) 0.879; пламна температура в отворен тигел, 0С (ISO 2592) 230; температура на течливост, 0С (ISO 3016) -30 | 1л. |  |
| 4 | Моторно масло - кинематичен вискозитет при 40/1000С,мм2/с: 138/14.4; плътност при 150 С , кг/м3: 899; пламна температура в отворен тигел, 0С: 250; температура на течливост, 0С -15; пепелност, сулфатна, % по-малко от 0.8 | 1л. |  |
| 5 | Графитни четки тип RE 19N1, part № 8541-216. | 1бр. |  |
| 6 | Дестилирана вода | 1л. |  |
| 7 | Антифриз концентрат до -38 0С (БДС 10126-82) | 1л. |  |
| 8 | Акумулатор – 100 Ah | 1бр. |  |
| 9 | Въздушен филтър – serial № HS 6198 9885 | 1бр. |  |
| 10 | Маслен филтър– Donaldson P551670 | 1бр. |  |
| 11 | Горивен филтър – Детройт дизел: POWERGUARD 25518532 SECONDARY | 1бр. |  |
| 12 | Горивен филтър – Детройт дизел: POWERGUARD 25518528 PRIMARY | 1бр. |  |
| 13 | Ремък – размер – SPA 12.7 x 10 x 1250 | 1бр. |  |
| 14 | Грес –марка – LITOL 24 | 1 кг. |  |
| 15 | Масло моторно SAE 15W40 | 1 л. |  |
| 16 | Филтър маслен DEUTZ 2012 | 1 бр. |  |
| 17 | Горивен филтър DEUTZ 2012 | 1 бр. |  |
| 18 | Въздушен филтър DEUTZ 2012 | 1 бр. |  |
| 19 | Акумулаторна батерия 95A h 12V | 1 бр. |  |

Обща цена ( сумата от т.1-т.19).....................(.........................................) лева без ДДС

ДАТА:.........................................г.	ПОДПИС и ПЕЧАТ:.................................

........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................

(длъжност на представляващия участника)