П Р Е Д Л А Г А Н А  Ц Е Н А

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с обект:

„Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника за сградите на БНБ”

До Българската народна банка, пл. ,,Княз Александър І” № 1

ОТ: ….....................…………………………………………………………………………………...

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект Ви представяме нашата цена за доставка на следните видове климатична и вентилационна техника, в лева без ДДС с включени всички разходи по доставката и въвеждане в експлоатация, включително транспортните разходи за всички обекти на БНБ:

| Съоръжение | Произво - дителност | Мощност Q |  | БР. | Единична цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Климатични инсталации: | L (м3/h) | Отоплител на (кW) | Охладителна (kW) |  |  |
| 1.1. Сплит система – канален тип, марка ..........., модел ..................... | 1300 | 10,0 | 10,0 | 1 |  |
| 1.2. Сплит система – канален тип, марка ..........., модел ..................... | 1500 | 15,0 | 15,0 | 1 |  |
| 1.3. Сплит система – канален тип, марка ..........., модел ..................... | 2000 | 25,0 | 25,0 | 1 |  |
| 1.4. Сплит-вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 7,0 | 7,0 | 1 |  |
| 1.5. Сплит-вътрешно тяло за таванен монтаж (тип касета), марка ..........., модел..................... |  | 7,0 | 7,0 | 1 |  |
| 1.6. Сплит-вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 3,5 | 3,5 | 1 |  |
| 1.7. Сплит-вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 2,5 | 2,5 | 1 |  |
| 1.8. Сплит-вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 2,0 | 2,0 | 1 |  |
| 1.9. Мулти сплит – вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 1 |  |
| 1.10. Сплит-вътрешно тяло таванно-подов монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 7,0 | 7,0 | 1 |  |
| 1.11. VRF система (до 15 тела) – вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 28 | 28 | 1 |  |
| 1.12. VRF система (до 15 тела) – вътрешно тяло за стенен монтаж, марка ..........., модел ..................... |  | 22 | 22 | 1 |  |
| 2. Вентилационни инсталации |  |  |  | 1 |  |
| 2.1. Канален вентилатор, марка ..........., модел ..................... | 2500/250 Ра |  |  | 1 |  |
| 2.2. Канален вентилатор марка ..........., модел ..................... | 1800/350 Ра |  |  | 1 |  |
| 2.3. Канален вентилатор, марка ..........., модел ..................... | 500/250 Ра |  |  | 1 |  |

Обща сума:	….................(..........................) без ДДС

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При оценка на показателя „Предложена обща цена”, възложителят ще взема предвид посочената обща сума, образувана като сбор от единичните цени по т. 1 и т. 2.

- При условие, че оферираната обща сума не съответства на сбора от единичните цени, за верни се приемат единичните цени, като общата сума съответно се коригира.           В случай, че бъде открито такова несъответствие, приемам/е предложената от нас/мен обща сума да бъде приведена в съответствие с единичните цени на предложението.

II. Предлагаме следните показатели за ценообразуване за извършване на монтажните дейности, както следва:

1. Часова ставка определена на .......... лв./час без ДДС;

2. Допълнителни разходи за труд - ............%;

3. Допълнителни разходи за утежнени условия на труд - ............. %;

4. Доставно-складови разходи за материали - ............%

5. Печалба - ............... %.

Декларираме, че посочените ценообразуващи показатели за монтажните работи на климатичната и вентилационна техника са остойностени съгласно разходните норми, посочени в трудовите норми в строителството (ТНС) и ,,Стройексперт-СЕК”. Разходът на материалите и консумативите се удостоверява съгласно уедрени сметни норми (УСН),          а тяхната стойност се доказва с фактури.

Предлаганата цена се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, обозначен с надпис ,,Предлагана цена” (Плик № 3), поставен в плика с офертата.

дата: ........................ г.                                         ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...........................

..................................................................

(име и фамилия)

..................................................................

(длъжност на представляващия участника)