## сгради-гр.София
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на вентилационните и климатични инсталации и съоръжения, монтирани в сградите на БНБ в град София на адреси: пл. "Княз Александър I"№1, ул. "Московска" № 7, ул. "Позитано" №7 и ул. "Сан Стефано" № 22А
№ | Съоръжение | брой | Производителност
|  |  | Производи- | Мощност Q
|  |  | телност L | Отоплителна | Охладителна
|  |  | производителност | Отоплителна | охладителна
|  |  | (м3/ч) | (квт) | (квт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Сграда на БНБ на пл. "Княз Александър I" № 1:
1 | Климатична инсталация
| вентилатор | 2 | 67000 | 420 | 337
| калорифер (вода 90/70 о С) | 2
| охладител вода (7/12о С) | 1
| филтър, ролков | 1
| пароовлажнител | 4
| филтър, ролков | 1
| пароовлажнител | 4
| КиП и А за температура, влага, налягане | 1
2 | Климатична инсталация
| вентилатор | 2 | 9000 | 80 | 45
| калорифер (вода 90/70 о С) | 1
| охладител вода (7/12о С) | 1
| охладител вода (7/12о С) | 1
| филтър, ролков | 1
| пароовлажнител | 1
3 | Климатизатори:
| Климатизатор "MITSUBICHI" KFR 75 LW с директно изпарение | 4 |  | 4 | 4.5
4 | Климатична инсталация
| вентилатор | 2
| калорифер (вода 90/70о С) | 1 | 22000 | 250
| филтър, ролков | 1
| вентилатор | 2 | 22000 | 250
| калорифер (вода 90/70 о С) | 1
| филтър, ролков | 1
5 | Водоохлаждаща хладилна машина CARRIER 30GH013 | 1 |  |  | 400
6 | Водоохлаждаща кула | 1 |  |  | 500
7 | Циркулационна помпа | 4
8 | Захранващи ел. табла и автоматика | 4
9 | Климатична инсталация :
| вентилатор CARRIER тип 30GH013 | 1 | 360
| климатичен шкаф CARRIER тип 40TB 004, с центр. студозахранване, ел.нагревател и пароовлажнител | 2 | 2500 | 4.5 | 9,3
| климатизатор с директно изпарение "сплит", термопомпа | 1 | 2900 | 9,4 | 10,25
| вентилатор | 1 | 2900
| вентилатор | 1 | 1500
| вентилатор | 1 | 650
| климатизатор с директно изпарение "сплит" самоохлаждане | 1 | 1500 |  | 12,6
| вентилатор | 1 | 1500
| вентилатор | 1 | 800
| вентилатор | 1 | 900
10 | Климатизатори :
| климатизатор "Mitsubichi" KFR 75 LW | 1 |  | 4 | 4.5
| климатиз. "Toshiba-AIR11H" с директно изпарение | 1 |  | 2.35 | 2.68
11 | Климатична инсталация:
| Toshiba MM-AO28OHT | 1
| вътрешни тела | 17 |  | 3.5 | 5
12 | Климатична инсталация
| Toshiba MM-A0280HT, | 3
| вътрешни тела | 32 |  | 3.5 | 5
13 | Климатична инсталация:
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60- 30--4 | 2 | 2500 | 15
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 1
| климатизатор AIRWELL CD26RC с директно изпарение,"сплит", термопомпа | 2 | 1350 | 7,71 | 7,55
14 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Mitsubichi" KFR 45 GW | 2 |  | 4 | 4,5
15 | Климатична инсталация :
| вентилатор | 2 | 6300
| калорифер (вода 90/700 C) | 1
| охладител (вода 90/700 C) | 1
| филтър | 1
| климатизатор "Mitsubishi" KFR 45GW | 1 |  | 3.75 | 2.35
| CARRIER - 38EQW018 | 1 |  | 3.75 | 2.75
16 | Клим. инсталация
| Сплит системи Carrier тип 39FB 81930048EE | 2
17 | Канална климатична система:
| Toshiba сплит таванен | 2
| вътрешни тела | 2 |  | 3.5 | 2.7
| CARRIER, тип 38 EQW12 | 4 |  | 3.75 | 2.35
| сплит системи | 2
| вентилатор канален | 2
| HITACHI RAC 5101GV | 2 |  | 2.75 | 2.35
18 | Климатична инсталация :
| климатизатор "MITSUBISHI" SRK35 с директно изпарение, | 19 |  | 3.5 | 5
| климатизатор "MITSUBISHI" SRK71 с директно изпарение, | 17 |  | 7.1 | 10.5
19 | Климатична инсталация :
| сплит система HITACHI, тип RAS 4AQK-2 | 2
| мобилна сплит система CARRIER, тип 51AKM 06 | 6
| Toshiba MM-AO280HT, | 2
| вътрешно тяло | 6 |  | 3.5 | 5
| Toshiba MM-AO280HT, | 1
| вътрешно тяло | 5 |  | 3.5 | 5
| сплит система Osaka, тип KFR 48-2 | 2
20 | Климатична инсталация
| климатизатор "MITSUBISHI" SRK35 с директно изпарение, | 11 |  | 3.5 | 5
21 | Климатична инсталация
| климатизатор Mitsubishi с директно изпарение, канален "сплит", | 2 |  | 25 | 25
| климатизатор Mitsubishi с директно изпарение, канален "сплит", | 2 |  | 15 | 15
22 | Климатична инсталация :
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60- 30--4 | 2 | 2500 | 15
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 1
| климатизатор AIRWELL CD26RC с директно изпарение,"сплит",термопомпа | 2 | 1350 | 7,71 | 7,55
23 | Климатична инсталация :
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60-35-4 | 2 | 5000 | 15
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 2
| вентилатор | 1 | 3500
| вентилатор | 1 | 2500
24 | Климатична инсталация :
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60-30-4 | 2 | 2000 | 15
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 1
| климатизатор "MITSUBICHI" KFR 75 LW с директно изпарение, | 2 |  | 4 | 4.5
25 | Климатична инсталация
| климатизатор "MITSUBICHI" KFR 75 LW с директно изпарение, | 2 |  | 4 | 4.5
26 | Климатична инсталация :
| климатизатор директно изпарение,таванен "сплит", | 1 |  | 2х2,12+3,64 | 2х2 +3,5
27 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Airwell"-GC 15RCF , с директно изпарение, | 2 |  | 4,38 | 4,23
28 | Климатична инсталация :
| VRF "Mitsubishi" , с вътр. тела, | 12 |  | 45 | 45
| VRF "Mitsubishi" , с вътр. тела, | 5 |  | 22 | 22
29 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Airwell" CD26RC, с директно изпарение, канален, "сплит", термопомпа | 1 |  | 7,71 | 7,55
30 | Вентилационна инсталация :
| вентилационна камера "Kamalflaekt" тип KT 60 35 4 | 2
| вентилационна камера Kamalflaekt тип КТ60354 | 2
31 | Вентилационна инсталация | 1 |  | 1500 | 1500
32 | Климатична инсталация, кабинети | 8 |  | 2.9 | 3.2
33 | Вентилационна инсталация | 1
33 | Климатична инсталация
| VRF "Gree" GMV28 с 2 бр.вътрешни тела "канален тип" | 2 |  | 28 | 31
34 | Сграда на БНБ, ул. "Московска" № 7:
| Carrier - таванен сплит | 2 |  | 10 | 10
| Toshiba сплит | 1 |  | 5 | 2.35
| Сплит система "MITSUBICHI" тип KFR 75CW | 1 |  | 4 | 4
| Чилър YORK тип YCAM210 | 1
| с вентилаторни конвектори | 50 |  | 3.75 | 2.5
| сплит система HITACHI, тип RAS 12 | 3 |  | 3.75 | 4.5
| Toshiba сплит | 1 |  | 2.9 | 3.2
| Mitsubishi сплит | 4 |  | 7.1 | 7.1
| вентилационна инсталация | 2
35 | Климатична инсталация в сградата на ул. "Позитано" № 7
| Вентилаторни конвектори модел Aermec | 25 |  | 3.75 | 2.5
| Чилър тип NRA 900 HL модел Aermec Italia | 1 |  | 257 | 96
36 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Toshiba" , с директно изпарение, | 2 |  | 5 | 5
37 | Климатична система в гараж на ул. "Сан Стефано" № 22А
| Климатична система | 1 |  | 3.75 | 4.5
| Вентилационна инсталация | 2 |  | -
Забележка: Гаранционният срок на позиция №33 изтича на 19.06.2018г.

## Касов център-гр.София
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на вентилационните и климатични инсталации и съоръжения в Касов център на БНБ - гр. София, ул. "Михаил Тенев" №10
№ | Машини | Означение на оператора | бр | Производител | тип | Ел. мощност [kW] | Управление |  | Допълнителен калорифер
[7 empty] | тип | софтуер
1 | Климатични камери | KL1 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 15/9-15/9 | 30.5 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12/36÷41ºС
2 |  | KL2 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/9-12/9 | 23.1 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12/36÷41ºС
3 |  | KL3 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/9-12/9 | 10.6 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12/36÷41ºС
4 |  | KL4-1 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/6-12/6 | 14.4 | микропроцесорно | euroclima
5 |  | KL4-2 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/6-12/6 | 14.4 | микропроцесорно | euroclima
6 |  | KL5 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 9/6-9/6 | 4.2 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12/36÷41ºС
7 |  | KL6-1 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 9/6 | 2 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12ºС
8 |  | KL6-2 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 9/6 | 2.7 | микропроцесорно | euroclima
9 |  | KL7 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/6-12/6 | 15.3 | микропроцесорно | euroclima
10 |  | KL8 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/9-12/9 | 20.7 | микропроцесорно | euroclima
11 |  | KL9 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 9/6-9/6 | 7.3 | микропроцесорно | euroclima
12 |  | KL10 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 12/6-12/6 | 12.9 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12/36÷41ºС
13 |  | KL12-1 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 15/12 | 8 | микропроцесорно | euroclima | вода 7÷12ºС
14 |  | KL12-2 | 1 | euroclima | ZHK 2000S 15/12 | 8 | микропроцесорно | euroclima
15 | Термопомпи вода/вода | ХМ1 | 1 | ITELCO | CWP 35 HP R407 SCROLL | 56.7 |  | CAREL
16 |  | ХМ2 | 1 | ITELCO | CWP 35 HP R407 SCROLL | 56.7 |  | CAREL
17 |  | ХМ3 | 1 | ITELCO | CWP 07 HP R407 | 9 |  | CAREL
18 | Термопомпа въздух/вода | Чилър | 1 | CIAT | ILD 1100V R410A | 101.5 | Ciat
19 | VRV към KL – 6.1 |  | 1 | TOSHIBA | MMY- MAP-1001HT8-Е | 15.3 |  | Toshiba
20 | VRV към KL- 12.2 |  | 4 | TOSHIBA | MMY- MAP-1001HT8-Е | 15.3 |  | Toshiba
21 | Кладенчови помпи |  | 2 | WILO-SUB | TWI 06.08 | 7.5
22 | Щранг и дренажни помпи |  | 34 | WILO

## КП-Плевен
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на вентилационните и климатичните инсталации и съоръжения в сградата на Касово подразделение на БНБ - гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №153
№ |  |  | Произво- | Мощност | Мощност
| СЪОРЪЖЕНИЕ | брой | дителност L | Отоплителна | Охладителна
|  |  | /м3 /ч/ | /квт/ | /квт/
1 | Климатична система | 2 | 500 3/ч | 6 | 5
2 | Климатична система | 1 | 4000 3/ч | 12 | 10
3 | Климатична система FDKNVA251 HEN | 2 | 2000 3/ч | 11 | 10
4 | Климатична система | 1 | 2500 3/ч | - | 11
5 | Вентилационна система | 1 | 500 3/ч | - | -
6 | въздушен филтър | 4 | 2000 3/ч
7 | Климатична система SRK/SRC 35 | 5 | 260 3/ч | 5,1 | 3,9
8 | Климатична система SRK/SRC 71 | 2 | 420 3/ч | 10,5 | 8
9 | Климатична система RAS/RAK 51 | 1 | 320 3/ч | - | 5,1
10 | Климатична система Johnson 35 | 1 | 260 3/ч | 3.5 | 4.2

## КП-Пловдив
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на вентилациоонните и климатичните инсталации и съоражения в сграда, ползвана за нуждите на Касово подразделение на БНБ - гр.Пловдив, ул. "Райко Даскалов" № 51
№ | Съоражение | Брой | Производи- | Мощност Q
|  |  | телност | Отоплителна | Охладителна
|  |  | (m³/h) | (квт) | (квт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Сплит система MITSUBISHI FDKNA201R/FDCVA201HENR | 1 | 350 | 5.4 | 5
2 | Климатична система SRK/SRC 35 | 8 |  | 3.9 | 5.1
3 | Климатична система SRK/SRC 71 | 2 |  | 8 | 10.5
4 | Сплит система CARRIER | 1 | - | 8 | 10
5 | Стаен противоовлажнител | 2
6 | Вентилационни инсталации | 3

## КП-Варна
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на вентилационните и климатичните инсталации и съоръжения в сградата на Касово подразделение на БНБ - гр. Варна, ул. "Цариброд" №23
No | Съоръжение | Брой | Производителност L (м3/ч) | Мощност Q
|  |  |  | Отоплителна | Охладителна
|  |  |  | (квт) | (квт)
1 | SHARP AH-126E | 1 | - | - | 2,3
2 | SHARP AY-A184E | 1 | - | - | 2,5
3 | SHARP AY-A244E | 1 | - | - | 2,63
4 | SRK/SRC 25 | 3 |  | 4,8 | 3,0
5 | SRK/SRC 35 | 5 |  | 5,1 | 3,9
6 | SRK/SRC 71 | 5 | - | 10,5 | 8,0
7 | Вентилационна система | 2 | 300 | -
8 | Филтър 250/250 | 1 | - | -

## ПБ-Варна
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на вентилационните и климатични инсталации и съоръжения, монтирани в сградата на Почивна база на БНБ "Ралица" - к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр.Варна
№ | Съоръжение | Брой | Производителност L | Мощност Q
|  |  |  | Отоплителна | Охладителна
|  |  | куб.м /ч | (квт) | (квт)
1 | Чилър COSFI - Италия | 1 | 3000 | 110 | 110
| компресори | 4
| вентилатори | 4
конвектори:
| таванни | 20
| стенни | 28
| охладител | 2
2 | Климатик Airwell | 4 |  | 3.9 | 3.5
| Климатик Osaka | 3 |  | 7.3 | 7
3 | Вентилация кухненски блок | 1
| Вентилатор кухненски смукатели | 1 | 1250
| Филтър 500/300 | 1
| Нагнетателен вентилатор | 1 | 1000
4 | Климатични инсталации
| Климатик SRK/SRC 35 | 5 |  | 5 | 3.9

## ПБ-Приморско
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на вентилациоционните и климатичните инсталации и съоръжения в сградата на Почивна база на БНБ - гр. Приморско, ул. "Перла" №4
№ |  |  | Производи- | Мощност | Мощност
| СЪОРЪЖЕНИЕ | брой | телност L | Отоплителна | Охладителна
|  |  | /м3 /ч/ | /квт/ | /квт/
1 | КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ВКЛ.:
| Водоохладител с въздушно охлаждане YORK модел YLH 804 STD | 1 |  |  | MAX 263
| Филтър водоводен | 1
| Акумулиращ съд 1000 л. | 1
| Помпа WILO /пълначна/ тип MHIE 205-1/Е/3-2-20 | 1
| Циркулационна помпа Н=22 м.в.с. N = 3 кw | 1 | 26
| Циркулационна помпа Н=16 м.в.с. N = 0.7 кw | 1 | 4.7
| Циркулационна помпа Н=25 м.в.с. N = 4 uw | 1 | 36
Вентилоконвектори тип ЕDEN
| Модел W24 N=27 w | 17 |  |  | 1,2 до 1,6
| Модел W34 N=45 w | 19 |  |  | 2
| Модел W 23 N = 37 w | 22 |  |  | 1.6
| Модел W 10 N = 27 w | 2 |  |  | 0.9
| Модел W 33 N = 45 w | 18 |  |  | 2
| Модел W 13 N = 27 w | 8 |  |  | 0.8
| Модел W 30 N =37 w | 8 |  |  | 1.6
| Модел W 60 N = 65 w | 3 |  |  | 4.3
| КИП за температура и налягане | 1
2 | ОБЩООБМЕННА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛ.::
| Вентилатор канален тип ТД 2000/315 | 1 | 1100
| Вентилатор осов | 3 | 300
3 | ОБЩООБМЕННА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
| Вентилатор центробежен ниско налягане тип ЕВНН N = 0.55 kw | 1 | 2750
| Смукател вентилационен островен тип СВМ | 1
| Вентилатор канален тип ILT / 6-400 | 1 | 3960
| Вентилатор осов N = 0.17 kw | 1 | 500
4 | ВЕНТИЛАЦИЯ ХОТЕЛСКА ЧАСТ ВКЛ.:
| Вентилатор противовлажен с възвратна клапа | 1 | 80
5 | ОБЩООБМЕННА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
| Вентилатор монтиран в шумозаглушителна камера N=0.23 kw | 1
| Присъединителна кутия | 2 | 440
| Решетки смукателни таванен тип ТРА – Р - 300 | 8 | 200
6 | ОБЩООБМЕННА НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
| филтърна касета „Универсал” | 1
| Климатизатор канален термопомпен тип RTH – 30 | 1 | 5800 | 22.5 | 27
| Нагревателна панела | 1 |  | 15
| Вентилатор канален тип ilt*6-400 N = 3.15 kw | 1 | 5800
| Климатизатори автономни NORDINE модел 4НП Термопомпен касетъчен тип | 2 |  | 8.7 | 8.6
7 | ОБЩООБМЕННА НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛ.:
| Филтърна касета „Универсал” | 1
| Електронагревателна панела | 1 |  | 4.5
| Климатизатор канален термопомпен N = 2.9 kw/380 V | 1 | 800 | 6.6 | 7.8
8 | КЛИМАТИЗАТОРИ АВТОНОМНИ INTERTERM
| Модел LDO-24 | 2 |  | 5.8 | 5
| Модел КСО-26 | 1 |  | 6.6 | 7.8
| Климатизатор касета термопомпен | 2 | 800 | 15 | 15
| Климатизатор стенен термопомпен | 2 | 800 | 3.9 | 3.9

## ПБ-Смолян
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на вентилационните и климатични инсталации и съоръжения, монтирани в ПБ на БНБ "Иглика" гр. Смолян,к.к."Пампорово", п.к. №16
№ | Съоръжение | Брой | Производи- | Мощност | Q
|  |  | телност L | Отоплителна | Охладителна
|  |  | (м3/ч) | (квт) | (квт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Климатична система мод. RAS-M10UKCV | 4 |  | 4.6 | 3.6
2 | Климатична система SRK/SRC 71 | 2 |  | 10.5 | 8
3 | Вентилационна система | 2 | 350
4 | Филтър 450/250 | 1
5 | Вентилационна система | 1 | 2000
6 | Филтър 550/250 | 1
7 | Нафтов котел 240кВт | 1
8 | Нафтов котел 65кВт | 1