## сгради-гр.София
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ“ по обособена позиция № 1 До Българската народна банка, гр. София, п. к. 1000, пл. ”Княз Александър І” № 1 ОТ:……………………………………………………………………………… (наименование на участника) УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
I. Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, по обособена позиция № 1, Ви предлагаме обща цена на една профилактика и сервизно обслужване по чл. 1, ал. 2 от проекта на договора, за всички сгради на БНБ в размер на ……………… (……………..) лева без ДДС, която се образува като сбор от отделните цени на една профилактика и сервизно обслужване за всяка една сграда, както следва:
1) За сградата на БНБ в гр. София на пл. „Княз Александър I” № 1, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Мощност Q
|  |  | Отоплителна | Охладителна
|  |  | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Климатична инсталация
| вентилатор | 2
| калорифер (вода 90/70 о С) | 2
| охладител вода (7/12о С) | 1
| филтър, ролков | 1
| пароовлажнител | 4
| филтър, ролков | 1
| пароовлажнител | 4
| КиП и А за температура, влага, налягане | 1
2 | Климатична инсталация
| вентилатор | 2
| калорифер (вода 90/70 о С) | 1
| охладител вода (7/12о С) | 1
| охладител вода (7/12о С) | 1
| филтър, ролков | 1
| пароовлажнител | 1
3 | Климатизатори:
| Климатизатор "MITSUBICHI" KFR 75 LW с директно изпарение | 4
4 | Климатична инсталация
| вентилатор | 2
| калорифер (вода 90/70о С) | 1
| филтър, ролков | 1
| вентилатор | 2
| калорифер (вода 90/70 о С) | 1
| филтър, ролков | 1
5 | Водоохлаждаща хладилна машина CARRIER 30GH013 | 1
6 | Водоохлаждаща кула | 1
7 | Циркулационна помпа | 4
8 | Захранващи ел. табла и автоматика | 4
9 | Климатична инсталация :
| вентилатор CARRIER тип 30GH013 | 1
| климатичен шкаф CARRIER тип 40TB 004, с центр. студозахранване, ел.нагревател и пароовлажнител | 2
| климатизатор с директно изпарение "сплит", термопомпа | 1
| вентилатор | 1
| вентилатор | 1
| вентилатор | 1
| климатизатор с директно изпарение "сплит" самоохлаждане | 1
| вентилатор | 1
| вентилатор | 1
| вентилатор | 1
10 | Климатизатори :
| климатизатор "Mitsubichi" KFR 75 LW | 1
| климатиз. "Toshiba-AIR11H" с директно изпарение | 1
11 | Климатична инсталация:
| Toshiba MM-AO28OHT | 1
| вътрешни тела | 17
12 | Климатична инсталация
| Toshiba MM-A0280HT, | 3
| вътрешни тела | 32
13 | Климатична инсталация:
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60- 30--4 | 2
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 1
| климатизатор AIRWELL CD26RC с директно изпарение,"сплит",термопомпа | 2
14 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Mitsubichi" KFR 45 GW | 2
15 | Климатична инсталация :
| вентилатор | 2
| калорифер (вода 90/700 C) | 1
| охладител (вода 90/700 C) | 1
| филтър | 1
| климатизатор "Mitsubishi" KFR 45GW | 1
| CARRIER - 38EQW018 | 1
16 | Клим. инсталация
| Сплит системи Carrier тип 39FB 81930048EE | 2
17 | Канална климатична система:
| Toshiba сплит таванен | 2
| вътрешни тела | 2
| CARRIER, тип 38 EQW12 | 4
| сплит системи | 2
| вентилатор канален | 2
| HITACHI RAC 5101GV | 2
18 | Климатична инсталация :
| климатизатор "MITSUBISHI" SRK35 с директно изпарение, | 19
| климатизатор "MITSUBISHI" SRK71 с директно изпарение, | 17
19 | Климатична инсталация :
| сплит система HITACHI, тип RAS 4AQK-2 | 2
| мобилна сплит система CARRIER, тип 51AKM 06 | 6
| Toshiba MM-AO280HT, | 2
| вътрешно тяло | 6
| Toshiba MM-AO280HT, | 1
| вътрешно тяло | 5
| сплит система Osaka, тип KFR 48-2 | 2
20 | Климатична инсталация
| климатизатор "MITSUBISHI" SRK35 с директно изпарение, | 11
21 | Климатична инсталация
| климатизатор Mitsubishi с директно изпарение, канален "сплит", | 2
| климатизатор Mitsubishi с директно изпарение, канален "сплит", | 2
22 | Климатична инсталация :
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60- 30--4 | 2
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 1
| климатизатор AIRWELL CD26RC с директно изпарение,"сплит", термопомпа | 2
23 | Климатична инсталация :
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60-35-4 | 2
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 2
| вентилатор | 1
| вентилатор | 1
24 | Климатична инсталация :
| вентилационна камера "KAMALFLAEKT" KT 60-30-4 | 2
| калорифер | 1
| филтър, джобен | 1
| климатизатор "MITSUBICHI" KFR 75 LW с директно изпарение, | 2
25 | Климатична инсталация
| климатизатор "MITSUBICHI" KFR 75 LW с директно изпарение, | 2
26 | Климатична инсталация :
| климатизатор директно изпарение,таванен "сплит", | 1
27 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Airwell"-GC 15RCF , с директно изпарение, | 2
28 | Климатична инсталация :
| VRF "Mitsubishi" , с вътр. тела, | 12
| VRF "Mitsubishi" , с вътр. тела, | 5
29 | Климатична инсталация :
| климатизатор "Airwell" CD26RC, с директно изпарение, канален, "сплит", термопомпа | 1
30 | Вентилационна инсталация :
| вентилационна камера "Kamalflaekt" тип KT 60 35 4 | 2
| вентилационна камера Kamalflaekt тип КТ60354 | 2
31 | Вентилационна инсталация | 1
32 | Климатична инсталация, кабинети | 8
33 | Вентилационна инсталация
33 | Климатична инсталация
| VRF "Gree" GMV28 с 2 бр.вътрешни тела "канален тип" | 2
Всичко:
2) За сградата на БНБ в гр. София на ул. „Московска” № 7 , формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Carrier - таванен сплит | 2
2 | Toshiba сплит | 1
3 | Сплит система "MITSUBICHI" тип KFR 75CW | 1
4 | Чилър YORK тип YCAM210 | 1
5 | с вентилаторни конвектори | 50
6 | сплит система HITACHI, тип RAS 12 | 3
7 | Toshiba сплит | 1
8 | Mitsubishi сплит | 4
9 | вентилационна инсталация | 2
Всичко:
3) За сградата на БНБ в гр. София на ул. „Позитано” № 7, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Вентилаторни конвектори модел Aermec | 25
2 | Чилър тип NRA 900 HL модел Aermec Italia | 1
3 | Климатична инсталация :
4 | климатизатор "Toshiba" , с директно изпарение, | 2
Всичко:
4) За гаража на ул. „Сан Стефано“ № 22а, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Климатична система в гараж на ул. "Сан Стефано" № 22А | 1
2 | Вентилационна инсталация | 2
Всичко:
5) За сградата на Касов център на БНБ, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Климатични камери:
1 | KL1 | 1
2 | KL2 | 1
3 | KL3 | 1
4 | KL4-1 | 1
5 | KL4-1 | 1
5 | KL4-2 | 1
6 | KL5 | 1
7 | KL6-1 | 1
8 | KL6-2 | 1
8 | KL7 | 1
10 | KL8 | 1
11 | KL9 | 1
13 | KL9 | 1
12 | KL10 | 1
13 | KL12-1 | 1
14 | KL12-2 | 1
Термопомпи вода/вода:
15 | ХМ1 | 1
16 | ХМ2 | 1
17 | XM3 | 1
19 | ХМ3 | 1
18 | Термопомпа въздух/вода/Чилър | 1
19 | VRV към KL – 6.1 | 1
20 | VRV към KL- 12.2 | 4
21 | Кладенчови помпи | 2
22 | Щранг и дренажни помпи | 34
Всичко:
6) За сградата, ползвана за нуждите на Касово подразделение на БНБ в гр. Пловдив, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Сплит система MITSUBISHI FDKNA201R/FDCVA201HENR | 1
2 | Климатична система SRK/SRC 35 | 8
3 | Климатична система SRK/SRC 71 | 2
4 | Сплит система CARRIER | 1
5 | Стаен противоовлажнител | 2
6 | Вентилационни инсталации | 3
Всичко:
7) За Касово подразделение на БНБ в гр. Варна, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SHARP AH-126E | 1
2 | SHARP AY-A184E | 1
3 | SHARP AY-A244E | 1
4 | SRK/SRC 25 | 3
5 | SRK/SRC 35 | 5
6 | SRK/SRC 71 | 5
7 | Вентилационна система | 2
8 | Филтър 250/250 | 1
Всичко:
8) За Касово подразделение на БНБ в гр. Плевен, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Климатична система | 2
2 | Климатична система | 1
3 | Климатична система FDKNVA251 HEN | 2
4 | Климатична система | 1
5 | Вентилационна система | 1
6 | въздушен филтър | 4
7 | Климатична система SRK/SRC 35 | 5
8 | Климатична система SRK/SRC 71 | 2
9 | Климатична система RAS/RAK 51 | 1
10 | Климатична система Johnson 35 | 1
Всичко:
9) За Почивната база на БНБ в гр. Смолян, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Климатична система мод. RAS-M10UKCV | 4
2 | Климатична система SRK/SRC 71 | 2
3 | Вентилационна система | 2
4 | Филтър 450/250 | 1
5 | Вентилационна система | 1
6 | Филтър 550/250 | 1
7 | Нафтов котел 240кВт | 1
8 | Нафтов котел 65кВт | 1
Всичко:
10) За Почивната база на БНБ в гр. Приморско, формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ВКЛ.:
| Водоохладител с въздушно охлаждане YORK модел YLH 804 STD | 1
| Филтър водоводен | 1
| Акумулиращ съд 1000 л. | 1
| Помпа WILO /пълначна/ тип MHIE 205-1/Е/3-2-20 | 1
| Циркулационна помпа Н=22 м.в.с. N = 3 кw | 1
| Циркулационна помпа Н=16 м.в.с. N = 0.7 кw | 1
| Циркулационна помпа Н=25 м.в.с. N = 4 uw | 1
Вентилоконвектори тип ЕDEN:
| Модел W24 N=27 w | 17
| Модел W34 N=45 w | 19
| Модел W 23 N = 37 w | 22
| Модел W 10 N = 27 w | 2
| Модел W 33 N = 45 w | 18
| Модел W 13 N = 27 w | 8
| Модел W 30 N =37 w | 8
| Модел W 60 N = 65 w | 3
| КИП за температура и налягане | 1
2 | ОБЩООБМЕННА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛ.:
| Вентилатор канален тип ТД 2000/315 | 1
| Вентилатор осов | 3
3 | ОБЩООБМЕННА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
| Вентилатор центробежен ниско налягане тип ЕВНН N = 0.55 kw | 1
| Смукател вентилационен островен тип СВМ | 1
| Вентилатор канален тип ILT / 6-400 | 1
| Вентилатор осов N = 0.17 kw | 1
4 | ВЕНТИЛАЦИЯ ХОТЕЛСКА ЧАСТ ВКЛ.:
| Вентилатор противовлажен с възвратна клапа | 1
5 | ОБЩООБМЕННА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
| Вентилатор монтиран в шумозаглушителна камера N=0.23 kw | 1
| Присъединителна кутия | 2
| Решетки смукателни таванен тип ТРА – Р - 300 | 8
6 | ОБЩООБМЕННА НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
| филтърна касета „Универсал” | 1
| Климатизатор канален термопомпен тип RTH – 30 | 1
| Нагревателна панела | 1
| Вентилатор канален тип ilt*6-400 N = 3.15 kw | 1
| Климатизатори автономни NORDINE модел 4НП Термопомпен касетъчен тип | 2
7 | ОБЩООБМЕННА НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ВКЛ.:
| Филтърна касета „Универсал” | 1
| Електронагревателна панела | 1
| Климатизатор канален термопомпен N = 2.9 kw/380 V | 1
8 | Климатизатори автономни INTERTERM:
| Модел LDO-24 | 2
| Модел КСО-26 | 1
| Климатизатор касета термопомпен | 2
| Климатизатор стенен термопомпен | 2
Всичко:
11) За Почивната база на БНБ в к. к. Св. Св. “Константин и Елена”, гр. Варна формирана на базата на следните единични цени:
№ | СЪОРЪЖЕНИЕ | бр | Единична цена за профилактика и сервизно обслужване в лева без ДДС | Обща цена за профилактикаи сервизно обслужване в лева без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Чилър COSFI - Италия | 1
| компресори | 4
| вентилатори | 4
конвектори:
| таванни | 20
| стенни | 28
| охладител | 2
2 | Климатик Airwell | 4
| Климатик Osaka | 3
3 | Вентилация кухненски блок | 1
| Вентилатор кухненски смукатели | 1
| Филтър 500/300 | 1
| Нагнетателен вентилатор | 1
4 | Климатични инсталации
| Климатик SRK/SRC 35 | 5
Всичко:
II. Предлагаме следните ценообразуващи параметри за извършване на ремонтна услуга по чл.1, ал.3 от проекта на договор: 1. Ценообразуващи параметри: 1.1. Часова ставка – ……………лв.ч/ч 1.2. Допълнителни разходи върху труда …….%; 1.3. Утежнени условия върху труда …..% 1.4. Доставно–складови разходи за резервни части и консумативи ….%; 1.5. Печалба ….%.; 1.6. ДДС - съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.
II. Предлагаме анализна цена за извършване на примерна ремонтна услуга по чл.1, ал.3 от проекта на договор, (монтаж на въздушни касетъчни филтри за въздух), формирана на базата на оферираните от нас ценообразуващи параметри за изпълнение на поръчката: 1. Ценообразуващи параметри: 1.1. Часова ставка – ……………лв./ч.ч. без ДДС 1.2. Допълнителни разходи върху труда …….%; 1.3. Доставно–складови разходи за резервни части и консумативи ….%; 1.4. Утежнени условия върху труда …..% 1.5. Печалба ….%.;
2. Предлагаме следната анализна цена относно монтаж на въздушни касетъчни филтри за въздух (примерна ремонтна услуга по чл.1, ал. 3 от проекта на договор),образувана на база ценообразуващите параметри по т. 1, както следва: 2.1. Труд СЕК 18.506, издателство „СЕК“ 2006 г. УСН 08034-001 4.767 ч.ч. х ….….лв. (часова ставка) =…… …….лв. без ДДС; 2.2. Допълнителни разходи на труд - .…% …………лв (т. 2.1.). х ………(2.2.) = …..……….……лв. без ДДС; 2.3. Утежнени условия върху труда - ……% (от т. 2.1.) = ………..лв. без ДДС 2.4. Материали Филтърна касета 1 бр. х 120 лв = 120 лв. без ДДС Доставно - складови разходи ..% (от 120 лв.) - . ..........лв. без ДДС Всичко материали ………...лв. без ДДС. 2.5. Печалба – % (от сумата на т.т.2.1, 2.2, 2.3, 2.4) =..………лв. без ДДС Сума ..……(.…..……….) лв. без ДДС
Забележка: При аритметично несъответствие при изчисленията на цените, участникът се отстранява от участие в процедурата. При несъответствие между суми, посочени с думи и цифри, участникът се отстранява от участие в процедурата. Участниците следва да имат предвид, че предложените от него проценти по т. II не може да надхвърлят следните стойности: - Часова ставка – не повече от 4.36 лв./час без ДДС; - Допълнителни разходи върху труда– не повече от 70%; - Утежнени условия върху труда -– не повече от 20%; - Доставно- складови разходи за резервни части и консумативи - – не повече от 8%; - Печалба –– не повече от 8%. В т.II участниците оферират примерна анализна цена за характерна (типична) ремонтна услуга (монтаж на въздушни касетъчни филтри за въздух ) с всички ценообразуващите параметри, които са елемент на Ценовото предложение, неразделна част от договора. При изчисляване на анализната цена примерната разчетна норма от 4.767 ч.ч. и стойността на вложените материали от 120 лв. са задължителни за всички участници с цел съпоставимост на анализните цени. Оферираните ценообразуващи параметри са валидни за целия срок на договора. Участниците следва да имат предвид, че предложената от него сума по т. I не може да надвишава сумата от 4 360 (четири хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС . Участник, който предложи по-голяма от посочената сума, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Забележка: При аритметично несъответствие при изчисление на някоя от цените, посочени по - горе, участникът се отстранява от участие в процедурата.При несъответствие между суми, посочени с думи и цифри, участникът се отстранява от участие в процедурата. В т.II участниците оферират примерна анализна цена за характерна (типична) ремонтна услуга (монтаж на въздушни касетъчни филтри за въздух ) с ценообразуващите параметри, които са елемент на Ценовото предложение, неразделна част от договора. При изчисляване на анализната цена примерната разчетна норма от 4.767 ч.ч. и стойността на вложените материали от 120 лв. са задължителни за всички участници с цел съпоставимост на анализните цени. Оферираните ценообразуващи параметри са валидни за целия срок на договора. Участниците следва да имат предвид, че предложената от него сума по т. I не може да надвишава сумата от 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС . Участник, който предложи по-голяма от посочената сума, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
ДАТА: … … 2017 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ............................................. ..................................................................................... (име и фамилия) ...................................................................................... (длъжност на представляващия участника)
ДАТА: … … 2017 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ............................................. ..................................................................................... (име и фамилия) ...................................................................................... (длъжност на представляващия участника)