## Sheet1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСЪК
НА МОДЕЛИТЕ UPS И STS УСТРОЙСТВА
ЗА СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
И ОБЕКТИТЕ НА БНБ
I . Обхват на моделите UPS и STS устройства за следгаранционна поддръжка
№ | Модел | Брой устройства
1 | APC Smart 3000 RM XL | 1
2 | APC Smart SRT 5000 | 11
3 | APC Smart RT 6000 XL | 3
4 | APC Smart RT 8000 XL | 18
5 | APC Smart RT 15000 RM XL | 2
6 | MGE Galaxy 3500 30kVA | 1
7 | MGE Galaxy 5000 40kVA | 1
8 | MGE Galaxy 7000 400kVA | 3
9 | STS Upsilon 160A | 2
10 | STS Upsilon 400A | 1
| Общо: | 43
Забележка: поддръжката на посочените модели в т. I е задължителна в режима на поддържане разписани в Приложение № 2. Участник, който не предложи поддръжка на посочените модели в режима на поддържане посочен в Приложение № 2 се отстранява.
II. Адреси на обектите на БНБ в които са разположени UPS и STS устройствата за поддръжка
№ по ред | Наименование | Град | Адрес
1 | БНБ ЦУ | гр. София | пл. „Княз Александър I” No 1
2 | БНБ - Банков надзор | гр. София | ул. „Московска” No 6
3 | БНБ - Фискални услуги | гр. София | ул. „Позитано” No 7
4 | БНБ - Касов център | гр. София | кв. Младост, ул. „Михаил Тенев” No 10
5 | КП на БНБ - Овча купел | гр. София | кв. "Овча купел", ул. „ Иван Хаджийски” No 16
6 | КП на БНБ - Пловдив | гр. Пловдив | ул. „Райко Даскалов” No 51
7 | КП на БНБ - Варна | гр. Варна | ул. „Цариброд” No 23
8 | КП на БНБ - Бургас | гр. Бургас | ул. "Александър Велики" No 8
9 | КП на БНБ - Плевен | гр. Плевен | бул. „Васил Левски” No 153
10 | ПБ на БНБ "Ралица" | КК "Св.Cв. Константин и Елена" | ПБ на БНБ "Ралица"
11 | ПБ на БНБ "Иглика" | гр. Смолян | Панорамен път
12 | ПБ на БНБ "Приморско" | гр. Приморско | ул. "Перла" No 4
Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на договора да добавя нови бройки устройства от посочените модели или да намалява броя на устройствата за следгаранционна поддръжка съобразно неговите нужди.
В случай че участникът е: - официален представител на производителя "Schneider Electric", представя оторизационно писмо с актуална дата (или еквивалентен документ), издадено от производителя, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства UPS и статични превключватели STS; - упълномощен от официалния представител на производителя "Schneider Electric", представя оторизационно писмо с актуална дата (или еквивалентен документ), издадено от официалния представител на производителя, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства UPS и статични превключватели STS. В офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалният представител.