Приложение № 2

Техническа спецификация - Изисквания към поддръжката на устройствата

I. Стандартната следгаранционна поддръжка включва:

1. Пълна техническа проверка на устройствата, представляваща извършване на периодична превантивна диагностика на всеки три месеца както следва:

1.1. Проверка на устройствата и средата в която работят;

1.2. Контролни измервания на входа и изхода на устройствата;

1.3. Извличане на информация за състоянието на устройствата;

1.4. Проверка и актуализация на firmware на устройствата;

1.5. Подмяна на компоненти, според сервизните изисквания на производителя;

1.6. Проверка на акумулаторите при режим разряд и ако се налага и с тестери;

1.7. Подмяна на акумулаторни батерии

1.8. Проверка на вентилаторите;

1.9. Почистване при необходимост.

2. Ремонт на дефектирали устройства - в стандартната следгаранционна поддръжка се включват всички разходи за труд, транспорт, храна и хотел, но не се включва цената на резервните части и батериите, необходими за ремонта. Те се заплащат допълнително от Възложителя.

3. Изготвяне на протокол съдържащ:

3.1. Описание на състоянието на устройствата

3.2. Препоръки за превантивна подмяна на модули;

3.3. Резултати от измерванията;

3.4. Вложените в ремонта резервни части и техните количества и цени (в случай че е необходима подмяната на дефектирали части).